福建师范大学材料设备征集公告

闽师基【材征集】第01号

遵照有关法规、规章和《福建师范大学基建处材料设备审定和采购小组工作职责》，现就福建师范大学旗山校区13-18号科研实验楼主要材料设备参考品牌，向社会征集征集。详见附表。

请各材料设备生产厂家（包括地区代理商、供应商）和知情人士踊跃向我处报送下列附表中及其相应的厂家简介与产品介绍图册、样品（视必要）。我处将根据设计和使用需求的重要性、经济性，从中选择各类别中、高档（我处暂定相应档次见附表备注栏）；比选出每一种材料设备各不少于3个，列入本工程招标文件中，供造价编制和投标人选择报价参考。

☆报送材料设备品牌的要件:一、附表（多余和非你所报请截删编辑）—按要求填写相应材料品牌，末尾写下联系人姓名、电话（邮箱），并加盖公章（为好），限时送达或扫描件连同电子文件传送到指定邮箱。二、所报材料品牌厂家的简介—包含产地、资质、生产规模、实力、荣誉及业绩、口碑等图册彩页（限时送达或快递寄达）。三、我处要求的样品或报送人自认为必要的样品（限时送达或快递寄达）。

材料设备品牌资料、样品收件处（地址）：福州市闽侯大学城福建师范大学旗山校区 基建处（校部办公楼313室 林工），电话：0591-22867025。

收件邮箱：jjc@fjnu.edu.cn，2532888427@qq.com（二者都要）

报送时间要求：在2016年3月22日12:00之前有效。

福建师范大学基建处

2016-3-17

附表：福建师范大学旗山校区13-18号科研实验楼主要材料设备参考品牌

★须写明所能提供的材料设备（不限于本工程使用）系列、型号（技术参数）及其档次，相应的参考价格等。供我处比选。表格不够填写，可另纸打字提交。

| 序号 | 材材料、设备名称 及（主要特征与规格，（与设计图有矛盾之处以本描述为准） | 品牌 （须简要写明系列、型号及其档次、相应价格，必要的详情可另纸提交） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 |  |  |
| 2 | 水泥 |  |  |
| 3 | 商品混凝土 |  |  |
| 4 | 蒸压砂加气砼砌块 |  |  |
| 5 | 120厚聚苯颗粒水泥条板 |  |  |
| 6 | 内墙乳胶漆 |  |  |
| 7 | 外墙真石漆 |  |  |
| 8 | SBS改性沥青防水卷材 |  |  |
| 9 | 高聚物改性沥青防水涂膜 |  |  |
| 10 | 三元乙丙橡胶高分子防水卷材 |  |  |
| 11 | 水泥基柔性聚合物防水涂膜 |  |  |
| 12 | 聚氨酯防水涂膜 |  |  |
| 13 | 防火门、防盗门、木门、 |  | 拟采用中、高档品牌产品 |
| 14 | 玻璃（生产及深加工、制成中空等）1.卫生间、楼梯间采用8厚透明钢化/非钢化玻璃。2. 除卫生间、楼梯间外，厚6中透光LOW-e+9A+厚6透明中空玻璃，其中单片面积≥1.5㎡和底边离地≤0.5m采用厚6中透光LOW-e+9A+厚6透明中空玻璃。 |  | 拟采用中、高档品牌产品 |
| 15 | 铝合金型材（表面蓝灰色氟碳喷涂）。1. 卫生间、楼梯间采用节能保温断热桥式2.除卫生间、楼梯间外，采用节能保温断热桥式。3. 玻璃幕墙铝型材采用180系。 | 中档品牌产品： 高档品牌产品： | 拟采用中、高档品牌产品 |
| 16 | 铝合金五金（窗：横式合金执手锁扣，不锈钢滑撑传动杆、风撑；门：不锈钢门吸，铜质锁芯+不锈钢横式成套门锁、不锈钢静音铰链。 | 中档品牌产品： 高档品牌产品： |  |
| 17 | 门、窗组合、组装厂家（铝型材、玻璃、五金的组合成樘） |  | 中标人确实所属的并有实体工厂完成，或有资质的专业门窗公司（工厂）承担。 |
| 18 | 铝合金龙骨（吊顶用） |  |  |
| 19 | 石膏板吊顶 |  |  |
| 20 | 硅酸盐纤维板（吊顶用） |  |  |
| 21 | 铝扣板吊顶 |  |  |
| 22 | 石材 |  |  |
| 23 | 广场防滑砖 200x200 |  | 拟采用不低于中档品牌产品 |
| 24 | 防滑地砖（600*600*9） |  | 拟采用不低于中档品牌产品 |
| 25 | 玻化防滑砖（一层门厅用800x800x10，其他用600*600*10） |  | 拟采用不低于中档品牌产品 |
| 26 | 浅色地砖（200*200） |  | 拟采用不低于中档品牌产品 |
| 27 | 100*200*9厚防滑通体楼梯缸砖砖、阶沿须带防滑条并连体转角专用砖（13-16号、18号楼用） |  | 拟采用不低于中档品牌产品 |
| 28 | 静电架空室活动地板（承受重载型） |  |  |
| 29 | 300x600内墙面瓷砖 |  | 拟采用不低于中档品牌产品 |
| 30 | 瓷砖踢脚 |  | 拟采用不低于中档品牌产品 |
| 31 | 外墙面瓷砖（燕尾槽、砖红色、通体、亚光面条形砖）尺寸（50～60）×（210～240） |  | 拟采用不低于中档品牌产品 |
| 32 | 油漆（树脂漆、调和漆、防锈漆、深灰色富锌面漆、富锌底漆） |  |  |
| 33 | 35mm挤塑苯板保温 |  |  |
| 34 | 空心楼盖板装配箱 |  |  |

二、安装部分

1、请明确以下材料品牌：

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 |  |  |
| 2 | 配电箱元器件 |  |  |
| 3 | 高低压配电柜 |  |  |
| 4 | 框架断路器(通用款) |  |  |
| 5 | 高压真空断路器(通用款) |  |  |
| 6 | 微机保护及数字仪表 |  |  |
| 7 | 低压补偿柜原件 |  |  |
| 8 | 塑壳断路器 |  | 仅变配电房用 |
| 9 | 双电源自动转换噐（通用款） |  |  |
| 10 | 变压器（全铜） |  |  |
| 11 | 高压互感器 |  |  |
| 12 | 高低压电线电缆 |  |  |
| 13 | 矿物绝缘电缆 |  |  |
| 14 | 桥架 |  |  |
| 15 | 密集型母线槽 |  |  |
| 16 | 灯具 |  |  |
| 17 | 开关插座 |  |  |
| 18 | 排气扇 |  |  |
| 19 | MT管(普通碳素钢电线套管) |  |  |
| 20 | 消防电源监控系统 |  |  |
| 21 | 电气火灾监控系统 |  |  |
| 22 | 能耗监控系统 |  |  |
| 23 | 智能应急照明系统 |  |  |
| 24 | 防火门监控 |  |  |
| 25 | 火灾报警 |  | 如果合资品牌太贵采用国内品牌 |
| 26 | 阀门 |  |  |
| 27 | 水表 |  |  |
| 28 | 电表 |  |  |
| 29 | 废弃涤塔洗 |  |  |
| 30 | 活性炭吸附箱 |  |  |
| 31 | 塑料管道 |  |  |
| 32 | 钢塑复合管 |  |  |
| 33 | 内衬不锈钢双金属复合管 |  | 如果采用清单编制说明所述，则无此管材 |
| 34 | 水泵 |  |  |
| 35 | 消防水器材 |  |  |
| 36 | 卫生洁具（要求原厂水箱，配件） |  |  |
| 37 | 无管网七氟丙烷灭火系统 |  |  |
| 38 | 不锈钢水箱 |  |  |
| 39 | 风机 |  |  |
| 40 | 风口、风阀 |  |  |
| 41 | 人防通风设备 |  |  |
| 42 | UPVC排水管 |  |  |
| 43 | PP-R给水管 |  |  |
| 44 | 双壁波纹管（S8） |  |  |