预算编制说明

- 一、工程概况

1、工程名称：福建师范大学新校区东区体育场西侧主席台改造项目；

2、建设单位：福建师范大学；

3、设计单位：翰林（福建）勘察设计有限公司

4、工程规模：不锈钢桌子（花岗岩台面）约23张；

5、编制范围：福建师范大学新校区东区体育场西侧主席台改造项目；

二、计价依据

- 翰林（福建）勘察设计有限公司2015年6月3日设计的工程编号为2014-PT-3-5编号的《福建师范大学新校区东区体育场西侧主席台改造项目》施工图纸；

- 相关的设计规范、施工验收规范、技术操作规程、质量评定标准、招标文件及国家现行有关规定；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；

- 《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）；

- 《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）；

- 《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301-2012～FJYD-312-2012)；

- 《福建省园林绿化工程消耗量定额》 (FJYD-501-2005)；

- 《福建省市政工程消耗量定额》 (FJYD-401～407-2005)；

- 消耗量定额及费用定额调整截止至2015年6月12日的政策性文件调整。

- 材料价格依据《2014年福州市建筑工程材料价格（1～7册）》《闽侯2015年4月份材料价格》，另有部分材料为市场询价；

- 机械台班单价套用《福建省2015年1季度机械台》；

- 省市建设行政主管部门颁布的现行有关计价管理办法；

- 福州市人民政府关于贯彻落实《福建省价格调节基金管理办法，闽建筑[2012]36号》的通知（榕政综［2012］276号）。

三、取费标准及有关费用

  - 工程类别：按 三类 计取；

  - 劳保暂按 甲类 费率计取；

  - 工程风险费暂不计取；

  - 税金按县城、镇3.413%计取；

  - 价格调节基金按0.3%计取。

  - 暂列金按3000元计入。

四、编制说明

1、结施02的1-1剖面图中原设计为钢构雨篷除锈、刷漆，应业主要求，钢构雨篷不做装饰，现改为仅对钢柱铲除油皮再刷氟碳漆（按中途漆、两道面漆）；

2、原设计中砌200厚粉煤灰砖砌体与实际不符，暂按180mm厚计；

3、原设计中桌脚烤漆遍数未详，暂按两遍计；

4、主席台成品座椅由甲方自行采购，不计入预算。

5、主席台前两排桌面石材宽度为400mm,其余石材宽度为300mm。